## BOTTOM-N
HV distribution board (BOTTOM NORTH) Multipin connector channel assignment
(20, -1) 0 | (19,-1) 1 | (18,-1) 2 | (17,-1) 3 | (16,-1) 4 | (15,-1) 5 | (14,-1) 6 | (13,-1) 7 | (12,-1) 8 | (11,-1) 9 | (10,-1) 10 | (9,-1) 11
(20,-2) 12 | (19,-2) 13 | (18,-2) 14 | (17,-2) 15 | (16,-2) 16 | (15,-2) 17 | (14,-2) 18 | (13,-2) 19 | (12,-2) 20 | (11, -2) 21 | (10,-2) 22 | (9,-2) 23
(20, -3) 24 | (19,-3) 25 | (18,-3) 26 | (17,-3) 27 | (16,-3) 28 | (15,-3) 29 | (14,-3 30 | (13, -3) 31 | (12, -3) 32 | (11, -3) 33 | (10, -3) 34 | (9, -3) 35
(20, -4) 36 | (19,-4) 37 | (18,-4) 38 | (17,-4) 39 | (16,-4) 40 | (15,-4) 41 | (14,-4) 42 | (13, -4) 43 | (12, -4) 44 | (11, -4) 45 | (10, -4) 46 | (9, -4) 47
(20,-5) 0 | (19,-5) 1 | (18,-5) 2 | (17,-5) 3 | (16,-5) 4 | (15,-5) 5 | (14,-5) 6 | (13,-5) 7 | (12,-5) 8 | (11,-5) 9 | (10,-5) 10 | (9,-5) 11
(20,-6) 12 | (19,-6) 13 | (18,-6) 14 | (17,-6) 15 | (16,-6) 16 | (15,-6) 17 | (14,-6) 18 | (13,-6) 19 | (12,-6) 20 | (11,-6) 21 | (10,-6) 22 | (9,-6) 23
(20,-7) 24 | (19,-7) 25 | (18,-7) 26 | (17,-7) 27 | (16,-7) 28 | (15,-7) 29 | (14,-7) 30 | (13,-7) 31 | (12,-7) 32 | (11,-7) 33 | (10,-7) 34 | (9,-7) 35
(20,-8) 36 | (19,-8) 37 | (18,-8) 38 | (17,-8) 39 | (16,-8) 40 | (15,-8) 41 | (14,-8) 42 | (13,-8) 43 | (12,-8) 44 | (11,-8) 45 | (10,-8) 46 | (9,-8) 47
(20,-9) 0 | (19,-9) 1 | (18,-9) 2 | (17,-9) 3 | (16,-9) 4 | (15,-9) 5 | (14,-9) 6 | (13,-9) 7 | (12,-9) 8 | (11,-9) 9 | (10,-9) 10 | (9,-9) 11
(20,-10) 12 | (19,-10) 13 | (18,-10) 14 | (17,-10) 15 | (16,-10) 16 | (15,-10) 17 | (14,-10) 18 | (13,-10) 19 | (12,-10) 20 | (11,-10) 21 | (10,-10) 22 | (9,-10) 23
(20,-11) 24 | (19,-11) 25 | (18,-11) 26 | (17,-11) 27 | (16,-11) 28 | (15,-11) 29 | (14,-11) 30 | (13,-11) 31 | (12,-11) 32 | (11,-11) 33 | (10,-11) 34 | (9,-11) 35
(20,-12) 36 | (19,-12) 37 | (18,-12) 38 | (17,-12) 39 | (16,-12) 40 | (15,-12) 41 | (14,-12) 42 | (13,-12) 43 | (12,-12) 44 | (11,-12) 45 | (10,-12) 46 | (9,-12) 47
(20,-13) 0 | (19,-13) 1 | (18,-13) 2 | (17,-13) 3 | (16,-13) 4 | (15,-13) 5 | (14,-13) 6 | (13,-13) 7 | (12,-13) 8 | (11,-13) 9 | (10,-13) 10 | (9,-13) 11
(20,-14) 12 | (19,-14) 13 | (18,-14) 14 | (17,-14) 15 | (16,-14) 16 | (15,-14) 17 | (14,-14) 18 | (13,-14) 19 | (12,-14) 20 | (11,-14) 21 | (10,-14) 22 | (9,-14) 23
(20,-15) 24 | (19,-15) 25 | (18,-15) 26 | (17,-15) 27 | (16,-15) 28 | (15,-15) 29 | (14,-15) 30 | (13,-15) 31 | (12,-15) 32 | (11,-15) 33 | (10,-15) 34 | (9,-15) 35
(20,-16) 36 | (19,-16) 37 | (18,-16) 38 | (17,-16) 39 | (16,-16) 40 | (15,-16) 41 | (14,-16) 42 | (13,-16) 43 | (12,-16) 44 | (11,-16) 45 | (10,-16) 46 | (9,-16) 47
(20,-17) 0 | (19,-17) 1 | (18,-17) 2 | (17,-17) 3 | (16,-17) 4 | (15,-17) 5 | (14,-17) 6 | (13,-17) 7 | (12,-17) 8 | (11,-17) 9 | (10,-17) 10 | (9,-17) 11
(20,-18) 12 | (19,-18) 13 | (18,-18) 14 | (17,-18) 15 | (16,-18) 16 | (15,-18) 17 | (14,-18) 18 | (13,-18) 19 | (12,-18) 20 | (11,-18) 21 | (10,-18) 22 | (9,-18) 23
(20,-19) 24 | (19,-19) 25 | (18,-19) 26 | (17,-19) 27 | (16,-19) 28 | (15,-19) 29 | (14,-19) 30 | (13,-19) 31 | (12,-19) 32 | (11,-19) 33 | (10,-19) 34 | (9,-19) 35
(20,-20) 36 | (19,-20) 37 | (18,-20) 38 | (17,-20) 39 | (16,-20) 40 | (15,-20) 41 | (14,-20) 42 | (13,-20) 43 | (12,-20) 44 | (11,-20) 45 | (10,-20) 46 | (9,-20) 47
|  | (8,-1) 0 | (7,-1) 1 | (6,-1) 2 | (5,-1) 3 | (4,-1) 4 | (3,-1) 5 | (2,-1) 6 | spare
|  | (8,-2) 8 | (7,-2) 9 | (6,-2) 10 | (5,-2) 11 | (4,-2) 12 | (3,-2) 13 | (2,-2) 14 | (1,-2) 15
|  | (8,-3) 16 | (7,-3) 17 | (6,-3) 18 | (5,-3) 19 | (4,-3) 20 | (3,-3) 21 | (2,-3) 22 | (1,-3) 23
|  | (8,-4) 24 | (7,-4) 25 | (6,-4) 26 | (5,-4) 27 | (4,-4) 28 | (3,-4) 29 | (2,-4) 30 | (1,-4) 31
|  | (8,-5) 32 | (7,-5) 33 | (6,-5) 34 | (5,-5) 35 | (4,-5) 36 | (3,-5) 37 | (2,-5) 38 | (1,-5) 39
|  | (8,-6) 40 | (7,-6) 41 | (6,-6) 42 | (5,-6) 43 | (4,-6) 44 | (3,-6) 45 | (2,-6) 46 | (1,-6) 47
|  | (8,-7) 0 | (7,-7) 1 | (6,-7) 2 | (5,-7) 3 | (4,-7) 4 | (3,-7) 5 | (2,-7) 6 | (1,-7) 7
|  | (8,-8) 8 | (7,-8) 9 | (6,-8) 10 | (5,-8) 11 | (4,-8) 12 | (3,-8) 13 | (2,-8) 14 | (1,-8) 15
|  | (8,-9) 16 | (7,-9) 17 | (6,-9) 18 | (5,-9) 19 | (4,-9) 20 | (3,-9) 21 | (2,-9) 22 | (1,-9) 23
|  | (8,-10) 24 | (7,-10) 25 | (6,-10) 26 | (5,-10) 27 | (4,-10) 28 | (3,-10) 29 | (2,-10) 30 | (1,-10) 31
|  | (18,-11) 32 | (7,-11) 33 | (6,-11) 34 | (5,-11) 35 | (4,-11) 36 | (3,-11) 37 | (2,-11) 38 | (1,-11) 39
|  | (8,-12) 40 | (7,-12) 41 | (6,-12) 42 | (5,-12) 43 | (4,-12) 44 | (3,-12) 45 | (2,-12) 46 | (1,-12) 47
|  | (8,-13) 0 | (7,-13) 1 | (6,-13) 2 | (5,-13) 3 | (4,-13) 4 | (3,-13) 5 | (2,-13) 6 | (1,-13) 7
|  | (8,-14) 8 | (7,-14) 9 | (6,-14) 10 | (5,-14) 11 | (4,-14) 12 | (3,-14) 13 | (2,-14) 14 | (1,-14) 15
|  | (8,-15) 16 | (7,-15) 17 | (6,-15) 18 | (5,-15) 19 | (4,-15) 20 | (3,-15) 21 | (2,-15) 22 | (1,-15) 23
|  | (8,-16) 24 | (7,-16) 25 | (6,-16) 26 | (5,-16) 27 | (4,-16) 28 | (3,-16) 29 | (2,-16) 30 | (1,-16) 31
|  | (8,-17) 32 | (7,-17) 33 | (6,-17) 34 | (5,-17) 35 | (4,-17) 36 | (3,-17) 37 | (2,-17) 38 | (1,-17) 39
|  | (8,-18) 40 | (7,-18) 41 | (6,-18) 42 | (5,-18) 43 | (4,-18) 44 | (3,-18) 45 | (2,-18) 46 | (1,-18) 47
|  | (8,-19) 0 | (7,-19) 1 | (6,-19) 2 | (5,-19) 3 | (4,-19) 4 | (3,-19) 5 | (2,-19) 6 | (1,-19) 7
|  | (8,-20) 8 | (7,-20) 9 | (6,-20) 10 | (5,-20) 11 | (4,-20) 12 | (3,-20) 13 | (2,-20) 14 | (1, -20) 15
|  | spare 16 | spare 17 | spare 18 | spare 19 | spare 20 | spare 21 | spare 22 | spare 23
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used