## TOP-N
HV distribution board (TOP NORTH) Multipin connector channel assignment
(20, 20) 0 | (19,20) 1 | (18,20) 2 | (17,20) 3 | (16,20) 4 | (15,20) 5 | (14,20) 6 | (13,20) 7 | (12,20) 8 | (11,20) 9 | (10,20) 10 | (9,20) 11
(20,19) 12 | (19,19) 13 | (18,19) 14 | (17,19) 15 | (16,19) 16 | (15,19) 17 | (14,19) 18 | (13,19) 19 | (12,19) 20 | (11, 19) 21 | (10,19) 22 | (9,19) 23
(20,18) 24 | (19,18) 25 | (18,18) 26 | (17,18) 27 | (16,18) 28 | (15,18) 29 | (14,18 30 | (13, 18) 31 | (12, 18) 32 | (11, 18) 33 | (10, 18) 34 | (9, 18) 35
(20,17) 36 | (19,17) 37 | (18,17) 38 | (17,17) 39 | (16,17) 40 | (15,17) 41 | (14,17) 42 | (13, 17) 43 | (12, 17) 44 | (11, 17) 45 | (10, 17) 46 | (9, 17) 47
(20,16) 0 | (19,16) 1 | (18,16) 2 | (17,16) 3 | (16,16) 4 | (15,16) 5 | (14,16) 6 | (13,16) 7 | (12,16) 8 | (11,16) 9 | (10,16) 10 | (9,16) 11
(20,15) 12 | (19,15) 13 | (18,15) 14 | (17,15) 15 | (16,15) 16 | (15,15) 17 | (14,15) 18 | (13,15) 19 | (12,15) 20 | (11,15) 21 | (10,15) 22 | (9,15) 23
(20,14) 24 | (19,14) 25 | (18,14) 26 | (17,14) 27 | (16,14) 28 | (15,14) 29 | (14,14) 30 | (13,14) 31 | (12,14) 32 | (11,14) 33 | (10,14) 34 | (9,14) 35
(20,13) 36 | (19,13) 37 | (18,13) 38 | (17,13) 39 | (16,13) 40 | (15,13) 41 | (14,13) 42 | (13,13) 43 | (12,13) 44 | (11,13) 45 | (10,13) 46 | (9,13) 47
(20,12) 0 | (19,12) 1 | (18,12) 2 | (17,12) 3 | (16,12) 4 | (15,12) 5 | (14,12) 6 | (13,12) 7 | (12,12) 8 | (11,12) 9 | (10,12) 10 | (9,12) 11
(20,11) 12 | (19,11) 13 | (18,11) 14 | (17,11) 15 | (16,11) 16 | (15,11) 17 | (14,11) 18 | (13,11) 19 | (12,11) 20 | (11,11) 21 | (10,11) 22 | (9,11) 23
(20,10) 24 | (19,10) 25 | (18,10) 26 | (17,10) 27 | (16,10) 28 | (15,10) 29 | (14,10) 30 | (13,10) 31 | (12,10) 32 | (11,10) 33 | (10,10) 34 | (9,10) 35
(20,9) 36 | (19,9) 37 | (18,9) 38 | (17,9) 39 | (16,9) 40 | (15,9) 41 | (14,9) 42 | (13,9) 43 | (12,9) 44 | (11,9) 45 | (10,9) 46 | (9,9) 47
(20,8) 0 | (19,8) 1 | (18,8) 2 | (17,8) 3 | (16,8) 4 | (15,8) 5 | (14,8) 6 | (13,8) 7 | (12,8) 8 | (11,8) 9 | (10,8) 10 | (9,8) 11
(20,7) 12 | (19,7) 13 | (18,7) 14 | (17,7) 15 | (16,7) 16 | (15,7) 17 | (14,7) 18 | (13,7) 19 | (12,7) 20 | (11,7) 21 | (10,7) 22 | (9,7) 23
(20,6) 24 | (19,6) 25 | (18,6) 26 | (17,6) 27 | (16,6) 28 | (15,6) 29 | (14,6) 30 | (13,6) 31 | (12,6) 32 | (11,6) 33 | (10,6) 34 | (9,6) 35
(20,5) 36 | (19,5) 37 | (18,5) 38 | (17,5) 39 | (16,5) 40 | (15,5) 41 | (14,5) 42 | (13,5) 43 | (12,5) 44 | (11,5) 45 | (10,5) 46 | (9,5) 47
(20,4) 0 | (19,4) 1 | (18,4) 2 | (17,4) 3 | (16,4) 4 | (15,4) 5 | (14,4) 6 | (13,4) 7 | (12,4) 8 | (11,4) 9 | (10,4) 10 | (9,4) 11
(20,3) 12 | (19,3) 13 | (18,3) 14 | (17,3) 15 | (16,3) 16 | (15,3) 17 | (14,3) 18 | (13,3) 19 | (12,3) 20 | (11,3) 21 | (10,3) 22 | (9,3) 23
(20,2) 24 | (19,2) 25 | (18,2) 26 | (17,2) 27 | (16,2) 28 | (15,2) 29 | (14,2) 30 | (13,2) 31 | (12,2) 32 | (11,2) 33 | (10,2) 34 | (9,2) 35
(20,1) 36 | (19,1) 37 | (18,1) 38 | (17,1) 39 | (16,1) 40 | (15,1) 41 | (14,1) 42 | (13,1) 43 | (12,1) 44 | (11,1) 45 | (10,1) 46 | (9,1) 47
|  | (8, 20) 0 | (7, 20) 1 | (6, 20) 2 | (5, 20) 3 | (4, 20) 4 | (3, 20) 5 | (2, 20) 6 | (1, 20) 7
|  | (8, 19) 8 | (7, 19) 9 | (6, 19) 10 | (5, 19) 11 | (4, 19) 12 | (3, 19) 13 | (2, 19) 14 | (1, 19) 15
|  | (8, 18) 16 | (7, 18) 17 | (6, 18) 18 | (5, 18) 19 | (4, 18) 20 | (3, 18) 21 | (2, 18) 22 | (1, 18) 23
|  | (8, 17) 24 | (7, 17) 25 | (6, 17) 26 | (5, 17) 27 | (4, 17) 28 | (3, 17) 29 | (2, 17) 30 | (1, 17) 31
|  | (8, 16) 32 | (7, 16) 33 | (6, 16) 34 | (5, 16) 35 | (4, 16) 36 | (3, 16) 37 | (2, 16) 38 | (1, 16) 39
|  | (8, 15) 40 | (7, 15) 41 | (6, 15) 42 | (5, 15) 43 | (4, 15) 44 | (3, 15) 45 | (2, 15) 46 | (1, 15) 47
|  | (8, 14) 0 | (7, 14) 1 | (6, 14) 2 | (5, 14) 3 | (4, 14) 4 | (3, 14) 5 | (2, 14) 6 | (1, 14) 7
|  | (8, 13) 8 | (7, 13) 9 | (6, 13) 10 | (5, 13) 11 | (4, 13) 12 | (3, 13) 13 | (2, 13) 14 | (1, 13) 15
|  | (8, 12) 16 | (7, 12) 17 | (6, 12) 18 | (5, 12) 19 | (4, 12) 20 | (3, 12) 21 | (2, 12) 22 | (1, 12) 23
|  | (8, 11) 24 | (7, 11) 25 | (6, 11) 26 | (5, 11) 27 | (4, 11) 28 | (3, 11) 29 | (2, 11) 30 | (1, 11) 31
|  | (8, 10) 32 | (7, 10) 33 | (6, 10) 34 | (5, 10) 35 | (4, 10) 36 | (3, 10) 37 | (2, 10) 38 | (1, 10) 39
|  | (8, 9) 40 | (7, 9) 41 | (6, 9) 42 | (5, 9) 43 | (4, 9) 44 | (3, 9) 45 | (2, 9) 46 | (1, 9) 47
|  | (8, 8) 0 | (7, 8) 1 | (6, 8) 2 | (5, 8) 3 | (4, 8) 4 | (3, 8) 5 | (2, 8) 6 | (1, 8) 7
|  | (8, 7) 8 | (7, 7) 9 | (6, 7) 10 | (5, 7) 11 | (4, 7) 12 | (3, 7) 13 | (2, 7) 14 | (1, 7) 15
|  | (8, 6) 16 | (7, 6) 17 | (6, 6) 18 | (5, 6) 19 | (4, 6) 20 | (3, 6) 21 | (2, 6) 22 | (1, 6) 23
|  | (8, 5) 24 | (7, 5) 25 | (6, 5) 26 | (5, 5) 27 | (4, 5) 28 | (3, 5) 29 | (2, 5) 30 | (1, 5) 31
|  | (8, 4) 32 | (7, 4) 33 | (6, 4) 34 | (5, 4) 35 | (4, 4) 36 | (3, 4) 37 | (2, 4) 38 | (1, 4) 39
|  | (8, 3) 40 | (7, 3) 41 | (6, 3) 42 | (5, 3) 43 | (4, 3) 44 | (3, 3) 45 | (2, 3) 46 | (1, 3) 47
|  | (8, 2) 0 | (7, 2) 1 | (6, 2) 2 | (5, 2) 3 | (4, 2) 4 | (3, 2) 5 | (2, 2) 6 | (1, 2) 7
|  | (8, 1) 8 | (7, 1) 9 | (6, 1) 10 | (5, 1) 11 | (4, 1) 12 | (3, 1) 13 | (2, 1) 14 | spare 15
|  | spare 16 | spare 17 | spare 18 | spare 19 | spare 20 | spare 21 | spare 22 | spare 23
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
36 | 24 | 12 | 0 |  |  | 0 | 12 | 24 | 36
37 | 25 | 13 | 1 |  |  | 1 | 13 | 25 | 37
38 | 26 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 26 | 38
39 | 27 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 27 | 39
40 | 28 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 28 | 40
41 | 29 | 17 | 5 |  |  | 5 | 17 | 29 | 41
42 | 30 | 18 | 6 |  |  | 6 | 18 | 30 | 42
43 | 31 | 19 | 7 |  |  | 7 | 19 | 31 | 43
44 | 32 | 20 | 8 |  |  | 8 | 20 | 32 | 44
45 | 33 | 21 | 9 |  |  | 9 | 21 | 33 | 45
46 | 34 | 22 | 10 |  |  | 10 | 22 | 34 | 46 |  |  | 5 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 5
47 | 35 | 23 | 11 |  |  | 11 | 23 | 35 | 47