## BOTTOM-S
HV distribution board (BOTTOM LEFT) Multipin connector channel assignment
(20, -1) 0 | (19,-1) 1 | (18,-1) 2 | (17,-1) 3 | (16,-1) 4 | (15,-1) 5 | (14,-1) 6 | (13,-1) 7 | (12,-1) 8 | (11,-1) 9 | (10,-1) 10 | (9,-1) 11
(20,-2) 12 | (19,-2) 13 | (18,-2) 14 | (17,-2) 15 | (16,-2) 16 | (15,-2) 17 | (14,-2) 18 | (13,-2) 19 | (12,-2) 20 | (11, -2) 21 | (10,-2) 22 | (9,-2) 23
(20, -3) 24 | (19,-3) 25 | (18,-3) 26 | (17,-3) 27 | (16,-3) 28 | (15,-3) 29 | (14,-3 30 | (13, -3) 31 | (12, -3) 32 | (11, -3) 33 | (10, -3) 34 | (9, -3) 35
(20, -4) 36 | (19,-4) 37 | (18,-4) 38 | (17,-4) 39 | (16,-4) 40 | (15,-4) 41 | (14,-4) 42 | (13, -4) 43 | (12, -4) 44 | (11, -4) 45 | (10, -4) 46 | (9, -4) 47
(20,-5) 0 | (19,-5) 1 | (18,-5) 2 | (17,-5) 3 | (16,-5) 4 | (15,-5) 5 | (14,-5) 6 | (13,-5) 7 | (12,-5) 8 | (11,-5) 9 | (10,-5) 10 | (9,-5) 11
(20,-6) 12 | (19,-6) 13 | (18,-6) 14 | (17,-6) 15 | (16,-6) 16 | (15,-6) 17 | (14,-6) 18 | (13,-6) 19 | (12,-6) 20 | (11,-6) 21 | (10,-6) 22 | (9,-6) 23
(20,-7) 24 | (19,-7) 25 | (18,-7) 26 | (17,-7) 27 | (16,-7) 28 | (15,-7) 29 | (14,-7) 30 | (13,-7) 31 | (12,-7) 32 | (11,-7) 33 | (10,-7) 34 | (9,-7) 35
(20,-8) 36 | (19,-8) 37 | (18,-8) 38 | (17,-8) 39 | (16,-8) 40 | (15,-8) 41 | (14,-8) 42 | (13,-8) 43 | (12,-8) 44 | (11,-8) 45 | (10,-8) 46 | (9,-8) 47
(20,-9) 0 | (19,-9) 1 | (18,-9) 2 | (17,-9) 3 | (16,-9) 4 | (15,-9) 5 | (14,-9) 6 | (13,-9) 7 | (12,-9) 8 | (11,-9) 9 | (10,-9) 10 | (9,-9) 11
(20,-10) 12 | (19,-10) 13 | (18,-10) 14 | (17,-10) 15 | (16,-10) 16 | (15,-10) 17 | (14,-10) 18 | (13,-10) 19 | (12,-10) 20 | (11,-10) 21 | (10,-10) 22 | (9,-10) 23
(20,-11) 24 | (19,-11) 25 | (18,-11) 26 | (17,-11) 27 | (16,-11) 28 | (15,-11) 29 | (14,-11) 30 | (13,-11) 31 | (12,-11) 32 | (11,-11) 33 | (10,-11) 34 | (9,-11) 35
(20,-12) 36 | (19,-12) 37 | (18,-12) 38 | (17,-12) 39 | (16,-12) 40 | (15,-12) 41 | (14,-12) 42 | (13,-12) 43 | (12,-12) 44 | (11,-12) 45 | (10,-12) 46 | (9,-12) 47
(20,-13) 0 | (19,-13) 1 | (18,-13) 2 | (17,-13) 3 | (16,-13) 4 | (15,-13) 5 | (14,-13) 6 | (13,-13) 7 | (12,-13) 8 | (11,-13) 9 | (10,-13) 10 | (9,-13) 11
(20,-14) 12 | (19,-14) 13 | (18,-14) 14 | (17,-14) 15 | (16,-14) 16 | (15,-14) 17 | (14,-14) 18 | (13,-14) 19 | (12,-14) 20 | (11,-14) 21 | (10,-14) 22 | (9,-14) 23
(20,-15) 24 | (19,-15) 25 | (18,-15) 26 | (17,-15) 27 | (16,-15) 28 | (15,-15) 29 | (14,-15) 30 | (13,-15) 31 | (12,-15) 32 | (11,-15) 33 | (10,-15) 34 | (9,-15) 35
(20,-16) 36 | (19,-16) 37 | (18,-16) 38 | (17,-16) 39 | (16,-16) 40 | (15,-16) 41 | (14,-16) 42 | (13,-16) 43 | (12,-16) 44 | (11,-16) 45 | (10,-16) 46 | (9,-16) 47
(20,-17) 0 | (19,-17) 1 | (18,-17) 2 | (17,-17) 3 | (16,-17) 4 | (15,-17) 5 | (14,-17) 6 | (13,-17) 7 | (12,-17) 8 | (11,-17) 9 | (10,-17) 10 | (9,-17) 11
(20,-18) 12 | (19,-18) 13 | (18,-18) 14 | (17,-18) 15 | (16,-18) 16 | (15,-18) 17 | (14,-18) 18 | (13,-18) 19 | (12,-18) 20 | (11,-18) 21 | (10,-18) 22 | (9,-18) 23
(20,-19) 24 | (19,-19) 25 | (18,-19) 26 | (17,-19) 27 | (16,-19) 28 | (15,-19) 29 | (14,-19) 30 | (13,-19) 31 | (12,-19) 32 | (11,-19) 33 | (10,-19) 34 | (9,-19) 35
(20,-20) 36 | (19,-20) 37 | (18,-20) 38 | (17,-20) 39 | (16,-20) 40 | (15,-20) 41 | (14,-20) 42 | (13,-20) 43 | (12,-20) 44 | (11,-20) 45 | (10,-20) 46 | (9,-20) 47
|  | (8,-1) 0 | (7,-1) 1 | (6,-1) 2 | (5,-1) 3 | (4,-1) 4 | (3,-1) 5 | (2,-1) 6 | spare
|  | (8,-2) 8 | (7,-2) 9 | (6,-2) 10 | (5,-2) 11 | (4,-2) 12 | (3,-2) 13 | (2,-2) 14 | (1,-2) 15
|  | (8,-3) 16 | (7,-3) 17 | (6,-3) 18 | (5,-3) 19 | (4,-3) 20 | (3,-3) 21 | (2,-3) 22 | (1,-3) 23
|  | (8,-4) 24 | (7,-4) 25 | (6,-4) 26 | (5,-4) 27 | (4,-4) 28 | (3,-4) 29 | (2,-4) 30 | (1,-4) 31
|  | (8,-5) 32 | (7,-5) 33 | (6,-5) 34 | (5,-5) 35 | (4,-5) 36 | (3,-5) 37 | (2,-5) 38 | (1,-5) 39
|  | (8,-6) 40 | (7,-6) 41 | (6,-6) 42 | (5,-6) 43 | (4,-6) 44 | (3,-6) 45 | (2,-6) 46 | (1,-6) 47
|  | (8,-7) 0 | (7,-7) 1 | (6,-7) 2 | (5,-7) 3 | (4,-7) 4 | (3,-7) 5 | (2,-7) 6 | (1,-7) 7
|  | (8,-8) 8 | (7,-8) 9 | (6,-8) 10 | (5,-8) 11 | (4,-8) 12 | (3,-8) 13 | (2,-8) 14 | (1,-8) 15
|  | (8,-9) 16 | (7,-9) 17 | (6,-9) 18 | (5,-9) 19 | (4,-9) 20 | (3,-9) 21 | (2,-9) 22 | (1,-9) 23
|  | (8,-10) 24 | (7,-10) 25 | (6,-10) 26 | (5,-10) 27 | (4,-10) 28 | (3,-10) 29 | (2,-10) 30 | (1,-10) 31
|  | (18,-11) 32 | (7,-11) 33 | (6,-11) 34 | (5,-11) 35 | (4,-11) 36 | (3,-11) 37 | (2,-11) 38 | (1,-11) 39
|  | (8,-12) 40 | (7,-12) 41 | (6,-12) 42 | (5,-12) 43 | (4,-12) 44 | (3,-12) 45 | (2,-12) 46 | (1,-12) 47
|  | (8,-13) 0 | (7,-13) 1 | (6,-13) 2 | (5,-13) 3 | (4,-13) 4 | (3,-13) 5 | (2,-13) 6 | (1,-13) 7
|  | (8,-14) 8 | (7,-14) 9 | (6,-14) 10 | (5,-14) 11 | (4,-14) 12 | (3,-14) 13 | (2,-14) 14 | (1,-14) 15
|  | (8,-15) 16 | (7,-15) 17 | (6,-15) 18 | (5,-15) 19 | (4,-15) 20 | (3,-15) 21 | (2,-15) 22 | (1,-15) 23
|  | (8,-16) 24 | (7,-16) 25 | (6,-16) 26 | (5,-16) 27 | (4,-16) 28 | (3,-16) 29 | (2,-16) 30 | (1,-16) 31
|  | (8,-17) 32 | (7,-17) 33 | (6,-17) 34 | (5,-17) 35 | (4,-17) 36 | (3,-17) 37 | (2,-17) 38 | (1,-17) 39
|  | (8,-18) 40 | (7,-18) 41 | (6,-18) 42 | (5,-18) 43 | (4,-18) 44 | (3,-18) 45 | (2,-18) 46 | (1,-18) 47
|  | (8,-19) 0 | (7,-19) 1 | (6,-19) 2 | (5,-19) 3 | (4,-19) 4 | (3,-19) 5 | (2,-19) 6 | (1,-19) 7
|  | (8,-20) 8 | (7,-20) 9 | (6,-20) 10 | (5,-20) 11 | (4,-20) 12 | (3,-20) 13 | (2,-20) 14 | (1, -20) 15
|  | spare 16 | spare 17 | spare 18 | spare 19 | spare 20 | spare 21 | spare 22 | spare 23
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used
|  | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used | not used

## TOP-S
HV distribution board
Connected to 9 CAEN 730 modules
(20,20) 0 | (20,19) 12 | (20,18) 24 | (20,17) 36 | (20,16) 0 | (20,15) 12 | (20,14) 24 | (20,13) 36 | (20,12) 0 | (20,11) 12 | (20,10) 24 | (20,9) 36 | (20,8) 0 | (20,7) 12 | (20,6) 24 | (20,5) 36 | (20,4) 0 | (20,3) 12 | (20,2) 24 | (20,1) 36
(19,20) 1 | (19,19) 13 | (19,18) 25 | (19,17) 37 | (19,16) 1 | (19,15) 13 | (19,14) 25 | (19,13) 37 | (19,12) 1 | (19,11) 13 | (19,10) 25 | (19,9) 37 | (19,8) 1 | (19,7) 13 | (19,6) 25 | (19,5) 37 | (19,4) 1 | (19,3) 13 | (19,2) 25 | (19,1) 37
(18,20) 2 | (18,19) 14 | (18,18) 26 | (18,17) 38 | (18,16) 2 | (18,15) 14 | (18,14) 26 | (18,13) 38 | (18,12) 2 | (18,11) 14 | (18,10) 26 | (18,9) 38 | (18,8) 2 | (18,7) 14 | (18,6) 26 | (18,5) 38 | (18,4) 2 | (18,3) 14 | (18,2) 26 | (18,1) 38
(17,20) 3 | (17,19) 15 | (17,18) 27 | (17,17) 39 | (17,16) 3 | (17,15) 15 | (17,14) 27 | (17,13) 39 | (17,12) 3 | (17,11) 15 | (17,10) 27 | (9,9) 39 | (17,8) 3 | (17,7) 15 | (17,6) 27 | (17,5) 39 | (17,4) 3 | (17,3) 15 | (17,2) 27 | (17,1) 39
(16,20) 4 | (16,19) 16 | (16,18) 28 | (16,17) 40 | (16,16) 4 | (16,15) 16 | (16,14) 28 | (16,13) 40 | (16,12) 4 | (16,11) 16 | (16,10) 28 | (16,9) 40 | (16,8) 4 | (16,7) 16 | (16,6) 28 | (16,5) 40 | (16,4) 4 | (16,3) 16 | (16,2) 28 | (16,1) 40
(15,20) 5 | (15,19) 17 | (15,18) 29 | (15,17) 41 | (15,16) 5 | (15,15) 17 | (15,14) 29 | (15,13) 41 | (15,12) 5 | (15,11) 17 | (15,10) 29 | (15,9) 41 | (15,8) 5 | (15,7) 17 | (15,6) 29 | (15,5) 41 | (15,4) 5 | (15,3) 17 | (15,2) 29 | (15,1) 41
(14,20) 6 | (14,19) 18 | (14,18) 30 | (14,17) 42 | (14,16) 6 | (14,15) 18 | (14,14) 30 | (14,13) 42 | (14,12) 6 | (14,11) 18 | (14,10) 30 | (14,9) 42 | (14,8) 6 | (14,7) 18 | (14,6) 30 | (14,5) 42 | (14,4) 6 | (14,3) 18 | (14,2) 30 | (14,1) 42
(13,20) 7 | (13,19) 19 | (13,18) 31 | (13,17) 43 | (13,16) 7 | (13,15) 19 | (13,14) 31 | (13,13) 43 | (13,12) 7 | (13,11) 19 | (13,10) 31 | (13,9) 43 | (13,8) 7 | (13,7) 19 | (13,6) 31 | (13,5) 43 | (13,4) 7 | (13,3) 19 | (13,2) 31 | (13,1) 43
(12,20) 8 | (12,19) 20 | (12,18) 32 | (12,17) 44 | (12,16) 8 | (12,15) 20 | (12,14) 32 | (12,13) 44 | (12,12) 8 | (12,11) 20 | (12,10) 32 | (12,9) 44 | (12,8) 8 | (12,7) 20 | (12,6) 32 | (12,5) 44 | (12,4) 8 | (12,3) 20 | (12,2) 32 | (12,1) 44
(11,20) 9 | (11,19) 21 | (11,18) 33 | (11,17) 45 | (11,16) 9 | (11,15) 21 | (11,14) 33 | (11,13) 45 | (11,12) 9 | (11,11) 21 | (11,10) 33 | (11,9) 45 | (11,8) 9 | (11,7) 21 | (11,6) 33 | (11,5) 45 | (11,4) 9 | (11,3) 21 | (11,2) 33 | (11,1) 45
(10,20) 10 | (10,19) 22 | (10,18) 34 | (10,17) 46 | (10,16) 10 | (10,15) 22 | (10,14) 34 | (10,13) 46 | (10,12) 10 | (10,11) 22 | (10,10) 34 | (10,9) 46 | (10,8) 10 | (10,7) 22 | (10,6) 34 | (10,5) 46 | (10,4) 10 | (10,3) 22 | (10,2) 34 | (10,1) 46
(9,20) 11 | (9,19) 23 | (9,18) 35 | (9,17) 47 | (9,16) 11 | (9,15) 23 | (9,14) 35 | (9,13) 47 | (9,12) 11 | (9,11) 23 | (9,10) 35 | (9,9) 47 | (9,8) 11 | (9,7) 23 | (9,6) 35 | (9,5) 47 | (9,4) 11 | (9,3) 23 | (9,2) 35 | (9,1) 47
(8, 20) 0 | (8,19) 1 | (8,18) 2 | (8,17) 3 | (8,16) 4 | (8,15) 5 | (8,14) 6 | (8,13) 7 | (8,12) 8 | (8,11) 9 | (8,10) 10 | (8,9) 11 | (8,8) 0 | (8,7) 1 | (8,6) 2 | (8,5) 3 | (8,4) 4 | (8,3) 5 | (8,2) 6 | (8,1) 7 | not used | not used
(7, 20) 12 | (7,19) 13 | (7,18) 14 | (7, 17) 15 | (7,16) 16 | (7,15) 17 | (7,14) 18 | (7,13) 19 | (7,12) 20 | (7, 11) 21 | (7,10) 22 | (7,9) 23 | (7,8) 12 | (7,7) 13 | (7,6) 14 | (7,5) 15 | (7,4) 16 | (7,3) 17 | (7,2) 18 | (7,1) 19 | not used | not used
(6, 20) 24 | (6, 19) 25 | (6, 18) 26 | (6, 17) 27 | (6, 16) 28 | (6, 15) 29 | (6, 14) 30 | (6, 13) 31 | (6, 12) 32 | (6, 11) 33 | (6, 10) 34 | (6, 9) 35 | (6, 8) 24 | (6, 7) 25 | (6, 6) 26 | (6, 5) 27 | (6, 4) 28 | (6, 3) 29 | (6, 2) 30 | (6, 1) 31 | not used | not used
(5, 20) 36 | (5, 19) 37 | (5, 18) 38 | (5, 17) 39 | (5, 16) 40 | (5, 15) 41 | (5, 14) 42 | (5, 13) 43 | (5, 12) 44 | (5, 11) 45 | (5, 10) 46 | (5, 9) 47 | (5, 8) 36 | (5, 7) 37 | (5, 6) 38 | (5, 5) 39 | (5, 4) 40 | (5, 3) 41 | (5, 2) 42 | (5, 1) 43 | not used | not used
(4,20) 0 | (4,19) 1 | (4,18) 2 | (4,17) 3 | (4,16) 4 | (4,15) 5 | (4,14) 6 | (4,13) 7 | (4,12) 8 | (4,11) 9 | (4,10) 10 | (4,9) 11 | (4,8) 0 | (4,7) 1 | (4,6) 2 | (4,5) 3 | (4,4) 4 | (4,3) 5 | (4,2) 6 | (4,1) 7 | not used | not used
(3,20) 12 | (3,19) 13 | (3,18) 14 | (3,17) 15 | (3,16) 16 | (3,15) 17 | (3,14) 18 | (3,13) 19 | (3,12) 20 | (3,11) 21 | (3,10) 22 | (3,9) 23 | (3,8) 12 | (3,7) 13 | (3,6) 14 | (3,5) 15 | (3,4) 16 | (3,3) 17 | (3,2) 18 | (3,1) 19 | not used | not used
(2,20) 24 | (2,19) 25 | (2,18) 26 | (2,17) 27 | (2,16) 28 | (2,15) 29 | (2,14) 30 | (2,13) 31 | (2,12) 32 | (2,11) 33 | (2,10) 34 | (2,9) 35 | (2,8) 24 | (2,7) 25 | (2,6) 26 | (2,5) 27 | (2,4) 28 | (2,3) 29 | (2,2) 30 | (2,1) 31 | not used | not used
(1,20) 36 | (1,19) 37 | (1,18) 38 | (1,17) 39 | (1,16) 40 | (1,15) 41 | (1,14) 42 | (1,13) 43 | (1,12) 44 | (1,11) 45 | (1,10) 46 | (1,9) 47 | (1,8) 36 | (1,7) 37 | (1,6) 38 | (1,5) 39 | (1,4) 40 | (1,3) 41 | (1,2) 42 | (1,1) 43 | not used | not used
36 | 24 | 12 | 0 |  |  | 0 | 12 | 24 | 36
37 | 25 | 13 | 1 |  |  | 1 | 13 | 25 | 37
38 | 26 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 26 | 38
39 | 27 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 27 | 39
40 | 28 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 28 | 40
41 | 29 | 17 | 5 |  |  | 5 | 17 | 29 | 41
42 | 30 | 18 | 6 |  |  | 6 | 18 | 30 | 42
43 | 31 | 19 | 7 |  |  | 7 | 19 | 31 | 43
44 | 32 | 20 | 8 |  |  | 8 | 20 | 32 | 44
45 | 33 | 21 | 9 |  |  | 9 | 21 | 33 | 45
46 | 34 | 22 | 10 |  |  | 10 | 22 | 34 | 46 |  |  | 5 (5) | 4 (5) |  | 4 (5) | 5
47 | 35 | 23 | 11 |  |  | 11 | 23 | 35 | 47