## D2-2-MID
Crate | D2-2-MID
S/N | 1188020
Sub-System | FCAL
Function | fADC250 | 2V
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | CTP | SD | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | TI
S/N |  |  | ACDI-493 | ACDI-507 | B21595_14R | ACDI-611 | ACDI-577 | ACDI-584 | ACDI-077 | ACDI-384 |  | 95 | ACDI-312 | ACDI-600 | ACDI-602 | ACDI-564 | ACDI-200 | ACDI-389 | ACDI-387 | ACDI-464 | 227
Channel
0 |  |  | FCAL (13,-3) | FCAL (1,-15) | FCAL (17,-3) | FCAL (13,-7) | FCAL (5,-15) | FCAL (1,-19) | FCAL (11,-3) | FCAL (1,-11) |  |  | FCAL (0,13) | FCAL (12,1) | FCAL (0,17) | FCAL (4,13) | FCAL (0,11) | FCAL (12,5) | FCAL (16,1) | FCAL (11,1)
1 |  |  | FCAL (14,-3) | FCAL (2,-15) | FCAL (18,-3) | FCAL (14,-7) | FCAL (6,-15) | FCAL (2,-19) | FCAL (12,-3) | FCAL (2,-11) |  |  | FCAL (1,13) | FCAL (13,1) | FCAL (1,17) | FCAL (5,13) | FCAL (1,11) | FCAL (13,5) | FCAL (17,1) | FCAL (11,2)
2 |  |  | FCAL (15,-3) | FCAL (3,-15) | FCAL (19,-3) | FCAL (15,-7) | FCAL (7,-15) | FCAL (3,-19) | FCAL (11,-2) | FCAL (3,-11) |  |  | FCAL (2,13) | FCAL (14,1) | FCAL (2,17) | FCAL (6,13) | FCAL (2,11) | FCAL (14,5) | FCAL (18,1) | FCAL (11,3)
3 |  |  | FCAL (16,-3) | FCAL (4,-15) | FCAL (20,-3) | FCAL (16,-7) | FCAL (8,-15) | FCAL (4,-19) | FCAL (12,-2) | FCAL (4,-11) |  |  | FCAL (3,13) | FCAL (15,1) | FCAL (3,17) | FCAL (7,13) | FCAL (3,11) | FCAL (15,5) | FCAL (19,1) | FCAL (11,4)
4 |  |  | FCAL (13,-2) | FCAL (1,-14) | FCAL (17,-2) | FCAL (13,-6) | FCAL (5,-14) | FCAL (1,-18) | FCAL (11,-1) | FCAL (5,-11) |  |  | FCAL (0,14) | FCAL (12,2) | FCAL (0,18) | FCAL (4,14) | FCAL (0,12) | FCAL (12,6) | FCAL (16,2) | FCAL (11,5)
5 |  |  | FCAL (14,-2) | FCAL (2,-14) | FCAL (18,-2) | FCAL (14,-6) | FCAL (6,-14) | FCAL (2,-18) | FCAL (12,-1) | FCAL (6,-11) |  |  | FCAL (1,14) | FCAL (13,2) | FCAL (1,18) | FCAL (5,14) | FCAL (1,12) | FCAL (13,6) | FCAL (17,2) | FCAL (11,6)
6 |  |  | FCAL (15,-2) | FCAL (3,-14) | FCAL (19,-2) | FCAL (15,-6) | FCAL (7,-14) | FCAL (3,-18) | FCAL (11,0) | FCAL (7,-11) |  |  | FCAL (2,14) | FCAL (14,2) | FCAL (2,18) | FCAL (6,14) | FCAL (2,12) | FCAL (14,6) | FCAL (18,2) | FCAL (11,7)
7 |  |  | FCAL (16,-2) | FCAL (4,-14) | FCAL (20,-2) | FCAL (16,-6) | FCAL (8,-14) | FCAL (4,-18) | FCAL (12,0) | FCAL (8,-11) |  |  | FCAL (3,14) | FCAL (15,2) | FCAL (3,18) | FCAL (7,14) | FCAL (3,12) | FCAL (15,6) | FCAL (19,2) | FCAL (11,8)
8 |  |  | FCAL (13,-1) | FCAL (1,-13) | FCAL (17,-1) | FCAL (13,-5) | FCAL (5,-13) | FCAL (1,-17) | FCAL (11,-7) | FCAL (11,-11) |  |  | FCAL (0,15) | FCAL (12,3) | FCAL (0,19) | FCAL (4,15) | FCAL (4,11) | FCAL (12,7) | FCAL (16,3) | FCAL (11,9)
9 |  |  | FCAL (14,-1) | FCAL (2,-13) | FCAL (18,-1) | FCAL (14,-5) | FCAL (6,-13) | FCAL (2,-17) | FCAL (12,-7) | FCAL (12,-11) |  |  | FCAL (1,15) | FCAL (13,3) | FCAL (1,19) | FCAL (5,15) | FCAL (5,11) | FCAL (13,7) | FCAL (17,3) | FCAL (11,10)
10 |  |  | FCAL (15,-1) | FCAL (3,-13) | FCAL (19,-1) | FCAL (15,-5) | FCAL (7,-13) | FCAL (3,-17) | FCAL (11,-6) | FCAL (11,-10) |  |  | FCAL (2,15) | FCAL (14,3) | FCAL (2,19) | FCAL (6,15) | FCAL (6,11) | FCAL (14,7) | FCAL (18,3) | FCAL (8,11)
11 |  |  | FCAL (16,-1) | FCAL (4,-13) | FCAL (20,-1) | FCAL (16,-5) | FCAL (8,-13) | FCAL (4,-17) | FCAL (12,-6) | FCAL (12,-10) |  |  | FCAL (3,15) | FCAL (15,3) | FCAL (3,19) | FCAL (7,15) | FCAL (7,11) | FCAL (15,7) | FCAL (19,3) | FCAL (9,11)
12 |  |  | FCAL (13,0) | FCAL (1,-12) | FCAL (17,0) | FCAL (13,-4) | FCAL (5,-12) | FCAL (1,-16) | FCAL (11,-5) | FCAL (11,-9) |  |  | FCAL (0,16) | FCAL (12,4) | FCAL (0,20) | FCAL (4,16) | FCAL (4,12) | FCAL (12,8) | FCAL (16,4) | FCAL (10,11)
13 |  |  | FCAL (14,0) | FCAL (2,-12) | FCAL (18,0) | FCAL (14,-4) | FCAL (6,-12) | FCAL (2,-16) | FCAL (12,-5) | FCAL (12,-9) |  |  | FCAL (1,16) | FCAL (13,4) | FCAL (1,20) | FCAL (5,16) | FCAL (5,12) | FCAL (13,8) | FCAL (17,4) | FCAL (11,11)
14 |  |  | FCAL (15,0) | FCAL (3,-12) | FCAL (19,0) | FCAL (15,-4) | FCAL (7,-12) | FCAL (3,-16) | FCAL (11,-4) | FCAL (11,-8) |  |  | FCAL (2,16) | FCAL (14,4) | FCAL (2,20) | FCAL (6,16) | FCAL (6,12) | FCAL (14,8) | FCAL (18,4) | FCAL (8,12)
15 |  |  | FCAL (16,0) | FCAL (4,-12) | FCAL (20,0) | FCAL (16,-4) | FCAL (8,-12) | FCAL (4,-16) | FCAL (12,-4) | FCAL (12,-8) |  |  | FCAL (3,16) | FCAL (15,4) | FCAL (3,20) | FCAL (7,16) | FCAL (7,12) | FCAL (15,8) | FCAL (19,4) | FCAL (9,12)
Cable Manager | VCM-D2-2-F-A | [10 empty] | VCM-D2-3-F-A
TAB COLOR CODE | TAB COLOR CODE
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS | CONTROLS | TRIGGER

## D2-7-MID
Crate | D2-7-MID
S/N | 1388054
Sub-System | FCAL
Function | fADC250 | 2V
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | CTP | SD | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | TI
S/N |  |  | ACDI-419 | ACDI-554 | ACDI-081 | ACDI-368 | ACDI-527 | ACDI-096 | ACDI-515 | ACDI-466 |  | 4 | ACDI-399 | ACDI-219 | ACDI-513 | ACDI-455 | ACDI-598 | ACDI-526 | B21595_11R | ACDI-396 | 233
Channel
0 |  |  | FCAL (-3,-16) | FCAL (-15,-4) | FCAL (-3,-20) | FCAL (-7,-16) | FCAL (-15,-8) | FCAL (-19,-4) | FCAL (-3,-12) | FCAL (-11,-2) |  |  | FCAL (-16,0) | FCAL (-4,12) | FCAL (-20,0) | FCAL (-16,4) | FCAL (-12,0) | FCAL (-8,12) | FCAL (-4,16) | FCAL (-4,11)
1 |  |  | FCAL (-2,-16) | FCAL (-14,-4) | FCAL (-2,-20) | FCAL (-6,-16) | FCAL (-14,-8) | FCAL (-18,-4) | FCAL (-2,-12) | FCAL (-11,-1) |  |  | FCAL (-15,0) | FCAL (-3,12) | FCAL (-19,0) | FCAL (-15,4) | FCAL (-11,0) | FCAL (-7,12) | FCAL (-3,16) | FCAL (-3,11)
2 |  |  | FCAL (-1,-16) | FCAL (-13,-4) | FCAL (-1,-20) | FCAL (-5,-16) | FCAL (-13,-8) | FCAL (-17,-4) | FCAL (-1,-12) | FCAL (-11,-8) |  |  | FCAL (-14,0) | FCAL (-2,12) | FCAL (-18,0) | FCAL (-14,4) | FCAL (-12,1) | FCAL (-6,12) | FCAL (-2,16) | FCAL (-2,11)
3 |  |  | FCAL (0,-16) | FCAL (-12,-4) | FCAL (0,-20) | FCAL (-4,-16) | FCAL (-12,-8) | FCAL (-16,-4) | FCAL (0,-12) | FCAL (-11,-7) |  |  | FCAL (-13,0) | FCAL (-1,12) | FCAL (-17,0) | FCAL (-13,4) | FCAL (-11,1) | FCAL (-5,12) | FCAL (-1,16) | FCAL (-1,11)
4 |  |  | FCAL (-3,-15) | FCAL (-15,-3) | FCAL (-3,-19) | FCAL (-7,-15) | FCAL (-15,-7) | FCAL (-19,-3) | FCAL (-3,-11) | FCAL (-11,-6) |  |  | FCAL (-16,1) | FCAL (-4,13) | FCAL (-20,1) | FCAL (-16,5) | FCAL (-12,2) | FCAL (-8,13) | FCAL (-4,17) | FCAL (-8,11)
5 |  |  | FCAL (-2,-15) | FCAL (-14,-3) | FCAL (-2,-19) | FCAL (-6,-15) | FCAL (-14,-7) | FCAL (-18,-3) | FCAL (-2,-11) | FCAL (-11,-5) |  |  | FCAL (-15,1) | FCAL (-3,13) | FCAL (-19,1) | FCAL (-15,5) | FCAL (-11,2) | FCAL (-7,13) | FCAL (-3,17) | FCAL (-7,11)
6 |  |  | FCAL (-1,-15) | FCAL (-13,-3) | FCAL (-1,-19) | FCAL (-5,-15) | FCAL (-13,-7) | FCAL (-17,-3) | FCAL (-1,-11) | FCAL (-11,-12) |  |  | FCAL (-14,1) | FCAL (-2,13) | FCAL (-18,1) | FCAL (-14,5) | FCAL (-12,3) | FCAL (-6,13) | FCAL (-2,17) | FCAL (-6,11)
7 |  |  | FCAL (0,-15) | FCAL (-12,-3) | FCAL (0,-19) | FCAL (-4,-15) | FCAL (-12,-7) | FCAL (-16,-3) | FCAL (0,-11) | FCAL (-10,-12) |  |  | FCAL (-13,1) | FCAL (-1,13) | FCAL (-17,1) | FCAL (-13,5) | FCAL (-11,3) | FCAL (-5,13) | FCAL (-1,17) | FCAL (-5,11)
8 |  |  | FCAL (-3,-14) | FCAL (-15,-2) | FCAL (-3,-18) | FCAL (-7,-14) | FCAL (-15,-6) | FCAL (-19,-2) | FCAL (-7,-12) | FCAL (-9,-12) |  |  | FCAL (-16,2) | FCAL (-4,14) | FCAL (-20,2) | FCAL (-16,6) | FCAL (-12,4) | FCAL (-8,14) | FCAL (-4,18) | FCAL (-12,9)
9 |  |  | FCAL (-2,-14) | FCAL (-14,-2) | FCAL (-2,-18) | FCAL (-6,-14) | FCAL (-14,-6) | FCAL (-18,-2) | FCAL (-6,-12) | FCAL (-8,-12) |  |  | FCAL (-15,2) | FCAL (-3,14) | FCAL (-19,2) | FCAL (-15,6) | FCAL (-11,4) | FCAL (-7,14) | FCAL (-3,18) | FCAL (-11,9)
10 |  |  | FCAL (-1,-14) | FCAL (-13,-2) | FCAL (-1,-18) | FCAL (-5,-14) | FCAL (-13,-6) | FCAL (-17,-2) | FCAL (-5,-12) | FCAL (-11,-11) |  |  | FCAL (-14,2) | FCAL (-2,14) | FCAL (-18,2) | FCAL (-14,6) | FCAL (-12,5) | FCAL (-6,14) | FCAL (-2,18) | FCAL (-12,10)
11 |  |  | FCAL (0,-14) | FCAL (-12,-2) | FCAL (0,-18) | FCAL (-4,-14) | FCAL (-12,-6) | FCAL (-16,-2) | FCAL (-4,-12) | FCAL (-10,-11) |  |  | FCAL (-13,2) | FCAL (-1,14) | FCAL (-17,2) | FCAL (-13,6) | FCAL (-11,5) | FCAL (-5,14) | FCAL (-1,18) | FCAL (-11,10)
12 |  |  | FCAL (-3,-13) | FCAL (-15,-1) | FCAL (-3,-17) | FCAL (-7,-13) | FCAL (-15,-5) | FCAL (-19,-1) | FCAL (-7,-11) | FCAL (-9,-11) |  |  | FCAL (-16,3) | FCAL (-4,15) | FCAL (-20,3) | FCAL (-16,7) | FCAL (-12,6) | FCAL (-8,15) | FCAL (-4,19) | FCAL (-12,11)
13 |  |  | FCAL (-2,-13) | FCAL (-14,-1) | FCAL (-2,-17) | FCAL (-6,-13) | FCAL (-14,-5) | FCAL (-18,-1) | FCAL (-6,-11) | FCAL (-8,-11) |  |  | FCAL (-15,3) | FCAL (-3,15) | FCAL (-19,3) | FCAL (-15,7) | FCAL (-11,6) | FCAL (-7,15) | FCAL (-3,19) | FCAL (-11,11)
14 |  |  | FCAL (-1,-13) | FCAL (-13,-1) | FCAL (-1,-17) | FCAL (-5,-13) | FCAL (-13,-5) | FCAL (-17,-1) | FCAL (-5,-11) | FCAL (-11,-10) |  |  | FCAL (-14,3) | FCAL (-2,15) | FCAL (-18,3) | FCAL (-14,7) | FCAL (-12,7) | FCAL (-6,15) | FCAL (-2,19) | FCAL (-10,11)
15 |  |  | FCAL (0,-13) | FCAL (-12,-1) | FCAL (0,-17) | FCAL (-4,-13) | FCAL (-12,-5) | FCAL (-16,-1) | FCAL (-4,-11) | FCAL (-11,-9) |  |  | FCAL (-13,3) | FCAL (-1,15) | FCAL (-17,3) | FCAL (-13,7) | FCAL (-11,7) | FCAL (-5,15) | FCAL (-1,19) | FCAL (-9,11)
Cable Manager | VCM-D2-7-F-A | [10 empty] | VCM-D2-8-F-A
TAB COLOR CODE
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS | CONTROLS | TRIGGER

## D2-3-TOP
Crate | D2-3-TOP
S/N | 1388072
Sub-System | FCAL
Function | fADC250 | 2V
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | CTP | SD | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 |  | TI
S/N |  |  | ACDI-323 | ACDI-284 | ACDI-450 | ACDI-250 | ACDI-514 | ACDI-516 | ACDI-421 | ACDI-405 |  | 56 | ACDI-343 | ACDI-192 | ACDI-288 | ACDI-249 | ACDI-241 | ACDI-094 | B21595_14R |  | 239
Channel
0 |  |  | FCAL (-1,28) | FCAL (4,25) | FCAL (8,21) | FCAL (8,25) | FCAL (12,17) | FCAL (12,21) | FCAL (16,17) | FCAL (14,26) |  |  | FCAL (20,13) | FCAL (19,21) | FCAL (22,17) | FCAL (24,9) | FCAL (24,5) | FCAL (28,10) | FCAL (9, -11)
1 |  |  | FCAL (-1,29) | FCAL (4,26) | FCAL (9,21) | FCAL (9,26) | FCAL (13,17) | FCAL (13,21) | FCAL (17,17) | FCAL (14,25) |  |  | FCAL (21,13) | FCAL (19,22) | FCAL (22,18) | FCAL (25,9) | FCAL (25,5) | FCAL (28,9) | FCAL (10, -11)
2 |  |  | FCAL (0,29) | FCAL (4,27) | FCAL (10,21) | FCAL (9,25) | FCAL (14,17) | FCAL (14,21) | FCAL (18,17) | FCAL (15,25) |  |  | FCAL (22,13) | FCAL (20,22) | FCAL (23,18) | FCAL (26,9) | FCAL (26,5) | FCAL (28,8)
3 |  |  | FCAL (1,29) | FCAL (5,27) | FCAL (11,21) | FCAL (10,25) | FCAL (15,17) | FCAL (15,21) | FCAL (19,17) | FCAL (16,25) |  |  | FCAL (23,13) | FCAL (20,21) | FCAL (23,17) | FCAL (27,9) | FCAL (27,5) | FCAL (28,7)
4 |  |  | FCAL (2,29) | FCAL (5,26) | FCAL (8,22) | FCAL (10,26) | FCAL (12,18) | FCAL (12,22) | FCAL (16,18) | FCAL (16,24) |  |  | FCAL (20,14) | FCAL (20,20) | FCAL (24,17) | FCAL (24,10) | FCAL (24,6) | FCAL (28,6)
5 |  |  | FCAL (3,29) | FCAL (5,25) | FCAL (9,22) | FCAL (10,27) | FCAL (13,18) | FCAL (13,22) | FCAL (17,18) | FCAL (16,23) |  |  | FCAL (21,14) | FCAL (20,19) | FCAL (24,16) | FCAL (25,10) | FCAL (25,6) | FCAL (28,5)
6 |  |  | FCAL (4,29) | FCAL (6,25) | FCAL (10,22) | FCAL (10,28) | FCAL (14,18) | FCAL (14,22) | FCAL (18,18) | FCAL (16,22) |  |  | FCAL (22,14) | FCAL (20,18) | FCAL (24,15) | FCAL (26,10) | FCAL (26,6) | FCAL (28,4)
7 |  |  | FCAL (4,28) | FCAL (6,26) | FCAL (11,22) | FCAL (11,27) | FCAL (15,18) | FCAL (15,22) | FCAL (19,18) | FCAL (16,21) |  |  | FCAL (23,14) | FCAL (20,17) | FCAL (24,14) | FCAL (27,10) | FCAL (27,6) | FCAL (28,3)
8 |  |  | FCAL (5,29) | FCAL (6,27) | FCAL (8,23) | FCAL (11,26) | FCAL (12,19) | FCAL (12,23) | FCAL (16,19) | FCAL (17,21) |  |  | FCAL (20,15) | FCAL (21,17) | FCAL (24,13) | FCAL (24,11) | FCAL (24,7) | FCAL (28,2)
9 |  |  | FCAL (5,28) | FCAL (7,27) | FCAL (9,23) | FCAL (11,25) | FCAL (13,19) | FCAL (13,23) | FCAL (17,19) | FCAL (17,22) |  |  | FCAL (21,15) | FCAL (21,18) | FCAL (25,13) | FCAL (25,11) | FCAL (25,7) | FCAL (29,2)
10 |  |  | FCAL (6,29) | FCAL (7,26) | FCAL (10,23) | FCAL (12,25) | FCAL (14,19) | FCAL (14,23) | FCAL (18,19) | FCAL (17,23) |  |  | FCAL (22,15) | FCAL (21,19) | FCAL (25,14) | FCAL (26,11) | FCAL (26,7) | FCAL (29,3)
11 |  |  | FCAL (6,28) | FCAL (7,25) | FCAL (11,23) | FCAL (12,26) | FCAL (15,19) | FCAL (15,23) | FCAL (19,19) | FCAL (17,24) |  |  | FCAL (23,15) | FCAL (21,20) | FCAL (25,15) | FCAL (27,11) | FCAL (27,7) | FCAL (29,4)
12 |  |  | FCAL (7,29) | FCAL (8,26) | FCAL (8,24) | FCAL (12,27) | FCAL (12,20) | FCAL (12,24) | FCAL (16,20) | FCAL (18,23) |  |  | FCAL (20,16) | FCAL (21,21) | FCAL (25,16) | FCAL (24,12) | FCAL (24,8) | FCAL (29,5)
13 |  |  | FCAL (7,28) | FCAL (8,27) | FCAL (9,24) | FCAL (13,27) | FCAL (13,20) | FCAL (13,24) | FCAL (17,20) | FCAL (19,23) |  |  | FCAL (21,16) | FCAL (22,20) | FCAL (26,14) | FCAL (25,12) | FCAL (25,8) | FCAL (29,6)
14 |  |  | FCAL (8,28) | FCAL (9,27) | FCAL (10,24) | FCAL (13,26) | FCAL (14,20) | FCAL (14,24) | FCAL (18,20) | FCAL (18,22) |  |  | FCAL (22,16) | FCAL (22,19) | FCAL (26,13) | FCAL (26,12) | FCAL (26,8) | FCAL (29,7) | FCAL (10,12)
15 |  |  | FCAL (2,31) | FCAL (9,28) | FCAL (11,24) | FCAL (13,25) | FCAL (15,20) | FCAL (15,24) | FCAL (19,20) | FCAL (18,21) |  |  | FCAL (23,16) | FCAL (23,19) | FCAL (27,13) | FCAL (27,12) | FCAL (27,8) |  | FCAL (11,12)
Cable Manager | VCM-D2-3-F-A | [10 empty] | VCM-D2-4-F-A
TAB COLOR CODE
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS | CONTROLS | TRIGGER

## D2-6-TOP
Crate | D2-6-TOP
S/N | 1388055
Sub-System | FCAL
Function | fADC250 | 2V
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | CTP | SD | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 | fADC250 |  | TI
S/N |  |  | ACDI-508 | ACDI-481 | ACDI-490 | ACDI-366 | ACDI-487 | ACDI-498 | ACDI-128 | ACDI-268 |  | 92 | ACDI-502 | ACDI-494 | ACDI-528 | ACDI-012 | ACDI-077 | ACDI-257 | ACDI-830 |  | 232
Channel
0 |  |  | FCAL (-28,-1) | FCAL (-28,9) | FCAL (-24,8) | FCAL (-28,10) | FCAL (-20,12) | FCAL (-24,12) | FCAL (-20,16) | FCAL (-26,14) |  |  | FCAL (-16,20) | FCAL (-22,20) | FCAL (-18,23) | FCAL (-12,24) | FCAL (-8,24) | FCAL (-10,28) | FCAL(-11,-4)
1 |  |  | FCAL (-29,-1) | FCAL (-27,9) | FCAL (-23,8) | FCAL (-27,10) | FCAL (-19,12) | FCAL (-23,12) | FCAL (-19,16) | FCAL (-25,14) |  |  | FCAL (-15,20) | FCAL (-22,19) | FCAL (-18,22) | FCAL (-11,24) | FCAL (-7,24) | FCAL (-9,28) | FCAL(-11,-3)
2 |  |  | FCAL (-29,0) | FCAL (-27,8) | FCAL (-22,8) | FCAL (-27,11) | FCAL (-18,12) | FCAL (-22,12) | FCAL (-18,16) | FCAL (-25,15) |  |  | FCAL (-14,20) | FCAL (-21,19) | FCAL (-17,22) | FCAL (-10,24) | FCAL (-6,24) | FCAL (-8,28)
3 |  |  | FCAL (-29,1) | FCAL (-27,7) | FCAL (-21,8) | FCAL (-27,12) | FCAL (-17,12) | FCAL (-21,12) | FCAL (-17,16) | FCAL (-25,16) |  |  | FCAL (-13,20) | FCAL (-21,20) | FCAL (-17,23) | FCAL (-9,24) | FCAL (-5,24) | FCAL (-7,28)
4 |  |  | FCAL (-29,2) | FCAL (-27,6) | FCAL (-24,9) | FCAL (-27,13) | FCAL (-20,13) | FCAL (-24,13) | FCAL (-20,17) | FCAL (-24,17) |  |  | FCAL (-16,21) | FCAL (-21,21) | FCAL (-17,24) | FCAL (-12,25) | FCAL (-8,25) | FCAL (-7,29)
5 |  |  | FCAL (-29,3) | FCAL (-27,5) | FCAL (-23,9) | FCAL (-26,13) | FCAL (-19,13) | FCAL (-23,13) | FCAL (-19,17) | FCAL (-24,16) |  |  | FCAL (-15,21) | FCAL (-20,20) | FCAL (-16,24) | FCAL (-11,25) | FCAL (-7,25) | FCAL (-6,29)
6 |  |  | FCAL (-29,4) | FCAL (-27,4) | FCAL (-22,9) | FCAL (-26,12) | FCAL (-18,13) | FCAL (-22,13) | FCAL (-18,17) | FCAL (-23,16) |  |  | FCAL (-14,21) | FCAL (-20,21) | FCAL (-16,25) | FCAL (-10,25) | FCAL (-6,25) | FCAL (-6,28)
7 |  |  | FCAL (-28,4) | FCAL (-26,4) | FCAL (-21,9) | FCAL (-26,11) | FCAL (-17,13) | FCAL (-21,13) | FCAL (-17,17) | FCAL (-23,17) |  |  | FCAL (-13,21) | FCAL (-20,22) | FCAL (-15,25) | FCAL (-9,25) | FCAL (-5,25) | FCAL (-5,28)
8 |  |  | FCAL (-28,5) | FCAL (-26,5) | FCAL (-24,10) | FCAL (-26,10) | FCAL (-20,14) | FCAL (-24,14) | FCAL (-20,18) | FCAL (-23,18) |  |  | FCAL (-16,22) | FCAL (-19,23) | FCAL (-15,24) | FCAL (-12,26) | FCAL (-8,26) | FCAL (-5,29)
9 |  |  | FCAL (-29,5) | FCAL (-26,6) | FCAL (-23,10) | FCAL (-26,9) | FCAL (-19,14) | FCAL (-23,14) | FCAL (-19,18) | FCAL (-23,19) |  |  | FCAL (-15,22) | FCAL (-19,22) | FCAL (-14,24) | FCAL (-11,26) | FCAL (-7,26) | FCAL (-4,29)
10 |  |  | FCAL (-29,6) | FCAL (-26,7) | FCAL (-22,10) | FCAL (-25,8) | FCAL (-18,14) | FCAL (-22,14) | FCAL (-18,18) | FCAL (-22,18) |  |  | FCAL (-14,22) | FCAL (-19,21) | FCAL (-14,25) | FCAL (-10,26) | FCAL (-6,26) | FCAL (-4,28)
11 |  |  | FCAL (-28,6) | FCAL (-26,8) | FCAL (-21,10) | FCAL (-25,9) | FCAL (-17,14) | FCAL (-21,14) | FCAL (-17,18) | FCAL (-22,17) |  |  | FCAL (-13,22) | FCAL (-19,20) | FCAL (-14,26) | FCAL (-9,26) | FCAL (-5,26) | FCAL (-3,28)
12 |  |  | FCAL (-28,7) | FCAL (-25,7) | FCAL (-24,11) | FCAL (-25,10) | FCAL (-20,15) | FCAL (-24,15) | FCAL (-20,19) | FCAL (-22,16) |  |  | FCAL (-16,23) | FCAL (-18,20) | FCAL (-13,27) | FCAL (-12,27) | FCAL (-8,27) | FCAL (-3,29)
13 |  |  | FCAL (-29,7) | FCAL (-25,6) | FCAL (-23,11) | FCAL (-25,11) | FCAL (-19,15) | FCAL (-23,15) | FCAL (-19,19) | FCAL (-21,16) |  |  | FCAL (-15,23) | FCAL (-18,21) | FCAL (-13,26) | FCAL (-11,27) | FCAL (-7,27) | FCAL (-2,29)
14 |  |  | FCAL (-28,8) | FCAL (-25,5) | FCAL (-22,11) | FCAL (-25,12) | FCAL (-18,15) | FCAL (-22,15) | FCAL (-18,19) | FCAL (-21,17) |  |  | FCAL (-14,23) | FCAL (-17,21) | FCAL (-13,25) | FCAL (-10,27) | FCAL (-6,27) | FCAL (-2,28) | FCAL(-12,8)
15 |  |  | SPARE | FCAL (-25,4) | FCAL (-21,11) | FCAL (-25,13) | FCAL (-17,15) | FCAL (-21,15) | FCAL (-17,19) | FCAL (-21,18) |  |  | FCAL (-13,23) | FCAL (-17,20) | FCAL (-13,24) | FCAL (-9,27) | FCAL (-5,27) | SPARE | FCAL(-11,8)
Cable Manager | VCM-D2-6-F-A | [10 empty] | VCM-D2-7-F-A
TAB COLOR CODE
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS | CONTROLS | TRIGGER