## BOTTOM-S
HV distribution board
Connected to 9 CAEN 730 modules
(-1,20) 0 | (-1,19) 12 | (-1,18) 24 | (-1,17) 36 | (-1,16) 0 | (-1,15) 12 | (-1,14) 24 | (-1,13) 36 | (-1,12) 0 | (-1,11) 12 | (-1,10) 24 | (-1,9) 36 | (-1,8) 0 | (-1,7) 12 | (-1,6) 24 | (-1,5) 36 | (-1,4) 0 | (-1,3) 12 | (-1,2) 24 | (-1,1) 36
(-2,20) 1 | (-2,19) 13 | (-2,18) 25 | (-2,17) 37 | (-2,16) 1 | (-2,15) 13 | (-2,14) 25 | (-2,13) 37 | (-2,12) 1 | (-2,11) 13 | (-2,10) 25 | (-2,9) 37 | (-2,8) 1 | (-2,7) 13 | (-2,6) 25 | (-2,5) 37 | (-2,4) 1 | (-2,3) 13 | (-2,2) 25 | (-2,1) 37
(-3,20) 2 | (-3,19) 14 | (-3,18) 26 | (-3,17) 38 | (-3,16) 2 | (-3,15) 14 | (-3,14) 26 | (-3,13) 38 | (-3,12) 2 | (-3,11) 14 | (-3,10) 26 | (-3,9) 38 | (-3,8) 2 | (-3,7) 14 | (-3,6) 26 | (-3,5) 38 | (-3,4) 2 | (-3,3) 14 | (-3,2) 26 | (-3,1) 38
(-4,20) 3 | (-4,19) 15 | (-4,18) 27 | (-4,17) 39 | (-4,16) 3 | (-4,15) 15 | (-4,14) 27 | (-4,13) 39 | (-4,12) 3 | (-4,11) 15 | (-4,10) 27 | (-4,9) 39 | (-4,8) 3 | (-4,7) 15 | (-4,6) 27 | (-4,5) 39 | (-4,4) 3 | (-4,3) 15 | (-4,2) 27 | (-4,1) 39
(-5,20) 4 | (-5,19) 16 | (-5,18) 28 | (-5,17) 40 | (-5,16) 4 | (-5,15) 16 | (-5,14) 28 | (-5,13) 40 | (-5,12) 4 | (-5,11) 16 | (-5,10) 28 | (-5,9) 40 | (-5,8) 4 | (-5,7) 16 | (-5,6) 28 | (-5,5) 40 | (-5,4) 4 | (-5,3) 16 | (-5,2) 28 | (-5,1) 40
(-6,20) 5 | (-6,19) 17 | (-6,18) 29 | (-6,17) 41 | (-6,16) 5 | (-6,15) 17 | (-6,14) 29 | (-6,13) 41 | (-6,12) 5 | (-6,11) 17 | (-6,10) 29 | (-6,9) 41 | (-6,8) 5 | (-6,7) 17 | (-6,6) 29 | (-6,5) 41 | (-6,4) 5 | (-6,3) 17 | (-6,2) 29 | (-6,1) 41
(-7,20) 6 | (-7,19) 18 | (-7,18) 30 | (-7,17) 42 | (-7,16) 6 | (-7,15) 18 | (-7,14) 30 | (-7,13) 42 | (-7,12) 6 | (-7,11) 18 | (-7,10) 30 | (-7,9) 42 | (-7,8) 6 | (-7,7) 18 | (-7,6) 30 | (-7,5) 42 | (-7,4) 6 | (-7,3) 18 | (-7,2) 30 | (-7,1) 42
(-8,20) 7 | (-8,19) 19 | (-8,18) 31 | (-8,17) 43 | (-8,16) 7 | (-8,15) 19 | (-8,14) 31 | (-8,13) 43 | (-8,12) 7 | (-8,11) 19 | (-8,10) 31 | (-8,9) 43 | (-8,8) 7 | (-8,7) 19 | (-8,6) 31 | (-8,5) 43 | (-8,4) 7 | (-8,3) 19 | (-8,2) 31 | (-8,1) 43
(-9,20) 8 | (-9,19) 20 | (-9,18) 32 | (-9,17) 44 | (-9,16) 8 | (-9,15) 20 | (-9,14) 32 | (-9,13) 44 | (-9,12) 8 | (-9,11) 20 | (-9,10) 32 | (-9,9) 44 | (-9,8) 8 | (-9,7) 20 | (-9,6) 32 | (-9,5) 44 | (-9,4) 8 | (-9,3) 20 | (-9,2) 32 | (-9,1) 44
(-10,20) 9 | (-10,19) 21 | (-10,18) 33 | (-10,17) 45 | (-10,16) 9 | (-10,15) 21 | (-10,14) 33 | (-10,13) 45 | (-10,12) 9 | (-10,11) 21 | (-10,10) 33 | (-10,9) 45 | (-10,8) 9 | (-10,7) 21 | (-10,6) 33 | (-10,5) 45 | (-10,4) 9 | (-10,3) 21 | (-10,2) 33 | (-10,1) 45
(-11,20) 10 | (-11,19) 22 | (-11,18) 34 | (-11,17) 46 | (-11,16) 10 | (-11,15) 22 | (-11,14) 34 | (-11,13) 46 | (-11,12) 10 | (-11,11) 22 | (-11,10) 34 | (-11,9) 46 | (-11,8) 10 | (-11,7) 22 | (-11,6) 34 | (-11,5) 46 | (-11,4) 10 | (-11,3) 22 | (-11,2) 34 | (-11,1) 46
(-12,20) 11 | (-12,19) 23 | (-12,18) 35 | (-12,17) 47 | (-12,16) 11 | (-12,15) 23 | (-12,14) 35 | (-12,13) 47 | (-12,12) 11 | (-12,11) 23 | (-12,10) 35 | (-12,9) 47 | (-12,8) 11 | (-12,7) 23 | (-12,6) 35 | (-12,5) 47 | (-12,4) 11 | (-12,3) 23 | (-12,2) 35 | (-12,1) 47
(-13, 20) 0 | (-13,19) 1 | (-13,18) 2 | (-13,17) 3 | (-13,16) 4 | (-13,15) 5 | (-13,14) 6 | (-13,13) 7 | (-13,12) 8 | (-13,11) 9 | (-13,10) 10 | (-13,9) 11 | (-13,8) 0 | (-13,7) 1 | (-13,6) 2 | (-13,5) 3 | (-13,4) 4 | (-13,3) 5 | (-13,2) 6 | (-13,1) 7 | not used | not used
(-14,20) 12 | (-14,19) 13 | (-14,18) 14 | (-14,17) 15 | (-14,16) 16 | (-14,15) 17 | (-14,14) 18 | (-14,13) 19 | (-14,12) 20 | (-14, 11) 21 | (-14,10) 22 | (-14,9) 23 | (-14,8) 12 | (-14,7) 13 | (-14,6) 14 | (-14,5) 15 | (-14,4) 16 | (-14,3) 17 | (-14,2) 18 | (-14,1) 19 | not used | not used
(-15,20) 24 | (-15,19) 25 | (-15,18) 26 | (-15,17) 27 | (-15,16) 28 | (-15,15) 29 | (-15,14) 30 | (-15, 13) 31 | (-15, 12) 32 | (-15, 11) 33 | (-15, 10) 34 | (-15, 9) 35 | (-15,8) 24 | (-15,7) 25 | (-15,6) 26 | (-15,5) 27 | (-15,4) 28 | (-15,3) 29 | (-15,2) 30 | (-15,1) 31 | not used | not used
(-16,20) 36 | (-16,19) 37 | (-16,18) 38 | (-16,17) 39 | (-16,16) 40 | (-16,15) 41 | (-16,14) 42 | (-16, 13) 43 | (-16, 12) 44 | (-16, 11) 45 | (-16, 10) 46 | (-16, 9) 47 | (-16,8) 36 | (-16,7) 37 | (-16,6) 38 | (-16, 5) 39 | (-16,4) 40 | (-16,3) 41 | (-16,2) 42 | (-16 1) 43 | not used | not used
(-17,20) 0 | (-17,19) 1 | (-17,18) 2 | (-17,17) 3 | (-17,16) 4 | (-17,15) 5 | (-17,14) 6 | (-17,13) 7 | (-17,12) 8 | (-17,11) 9 | (-17,10) 10 | (-17,9) 11 | (-17,8) 0 | (-17,7) 1 | (-17,6) 2 | (-17,5) 3 | (-17,4) 4 | (-17,3) 5 | (-17,2) 6 | (-17,1) 7 | not used | not used
(-18,20) 12 | (-18,19) 13 | (-18,18) 14 | (-18,17) 15 | (-18,16) 16 | (-18,15) 17 | (-18,14) 18 | (-18,13) 19 | (-18,12) 20 | (-18,11) 21 | (-18,10) 22 | (-18,9) 23 | (-18,8) 12 | (-18,7) 13 | (-18,6) 14 | (-18,5) 15 | (-18,4) 16 | (-18,3) 17 | (-18,2) 18 | (-18,1) 19 | not used | not used
(-19,20) 24 | (-19,19) 25 | (-19,18) 26 | (-19,17) 27 | (-19,16) 28 | (-19,15) 29 | (-19,14) 30 | (-19,13) 31 | (-19,12) 32 | (-19,11) 33 | (-19,10) 34 | (-19,9) 35 | (-19,8) 24 | (-19,7) 25 | (-19,6) 26 | (-19,5) 27 | (-19,4) 28 | (-19,3) 29 | (-19,2) 30 | (-19,1) 31 | not used | not used
(-20,20) 36 | (-20,19) 37 | (-20,18) 38 | (-20,17) 39 | (-20,16) 40 | (-20,15) 41 | (-20,14) 42 | (-20,13) 43 | (-20,12) 44 | (-20,11) 45 | (-20,10) 46 | (-20,9) 47 | (-20,8) 36 | (-20,7) 37 | (-20,6) 38 | (-20,5) 39 | (-20,4) 40 | (-20,3) 41 | (-20,2) 42 | (-20,1) 43 | not used | not used
36 | 24 | 12 | 0 |  |  | 0 | 12 | 24 | 36
37 | 25 | 13 | 1 |  |  | 1 | 13 | 25 | 37
38 | 26 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 26 | 38
39 | 27 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 27 | 39
40 | 28 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 28 | 40
41 | 29 | 17 | 5 |  |  | 5 | 17 | 29 | 41
42 | 30 | 18 | 6 |  |  | 6 | 18 | 30 | 42
43 | 31 | 19 | 7 |  |  | 7 | 19 | 31 | 43
44 | 32 | 20 | 8 |  |  | 8 | 20 | 32 | 44
45 | 33 | 21 | 9 |  |  | 9 | 21 | 33 | 45
46 | 34 | 22 | 10 |  |  | 10 | 22 | 34 | 46 |  |  | 5 (5) | 4 (5) |  | 4 (5) | 5
47 | 35 | 23 | 11 |  |  | 11 | 23 | 35 | 47

## TOP-S
HV distribution board
Connected to 9 CAEN 730 modules
(20,20) 0 | (20,19) 12 | (20,18) 24 | (20,17) 36 | (20,16) 0 | (20,15) 12 | (20,14) 24 | (20,13) 36 | (20,12) 0 | (20,11) 12 | (20,10) 24 | (20,9) 36 | (20,8) 0 | (20,7) 12 | (20,6) 24 | (20,5) 36 | (20,4) 0 | (20,3) 12 | (20,2) 24 | (20,1) 36
(19,20) 1 | (19,19) 13 | (19,18) 25 | (19,17) 37 | (19,16) 1 | (19,15) 13 | (19,14) 25 | (19,13) 37 | (19,12) 1 | (19,11) 13 | (19,10) 25 | (19,9) 37 | (19,8) 1 | (19,7) 13 | (19,6) 25 | (19,5) 37 | (19,4) 1 | (19,3) 13 | (19,2) 25 | (19,1) 37
(18,20) 2 | (18,19) 14 | (18,18) 26 | (18,17) 38 | (18,16) 2 | (18,15) 14 | (18,14) 26 | (18,13) 38 | (18,12) 2 | (18,11) 14 | (18,10) 26 | (18,9) 38 | (18,8) 2 | (18,7) 14 | (18,6) 26 | (18,5) 38 | (18,4) 2 | (18,3) 14 | (18,2) 26 | (18,1) 38
(17,20) 3 | (17,19) 15 | (17,18) 27 | (17,17) 39 | (17,16) 3 | (17,15) 15 | (17,14) 27 | (17,13) 39 | (17,12) 3 | (17,11) 15 | (17,10) 27 | (9,9) 39 | (17,8) 3 | (17,7) 15 | (17,6) 27 | (17,5) 39 | (17,4) 3 | (17,3) 15 | (17,2) 27 | (17,1) 39
(16,20) 4 | (16,19) 16 | (16,18) 28 | (16,17) 40 | (16,16) 4 | (16,15) 16 | (16,14) 28 | (16,13) 40 | (16,12) 4 | (16,11) 16 | (16,10) 28 | (16,9) 40 | (16,8) 4 | (16,7) 16 | (16,6) 28 | (16,5) 40 | (16,4) 4 | (16,3) 16 | (16,2) 28 | (16,1) 40
(15,20) 5 | (15,19) 17 | (15,18) 29 | (15,17) 41 | (15,16) 5 | (15,15) 17 | (15,14) 29 | (15,13) 41 | (15,12) 5 | (15,11) 17 | (15,10) 29 | (15,9) 41 | (15,8) 5 | (15,7) 17 | (15,6) 29 | (15,5) 41 | (15,4) 5 | (15,3) 17 | (15,2) 29 | (15,1) 41
(14,20) 6 | (14,19) 18 | (14,18) 30 | (14,17) 42 | (14,16) 6 | (14,15) 18 | (14,14) 30 | (14,13) 42 | (14,12) 6 | (14,11) 18 | (14,10) 30 | (14,9) 42 | (14,8) 6 | (14,7) 18 | (14,6) 30 | (14,5) 42 | (14,4) 6 | (14,3) 18 | (14,2) 30 | (14,1) 42
(13,20) 7 | (13,19) 19 | (13,18) 31 | (13,17) 43 | (13,16) 7 | (13,15) 19 | (13,14) 31 | (13,13) 43 | (13,12) 7 | (13,11) 19 | (13,10) 31 | (13,9) 43 | (13,8) 7 | (13,7) 19 | (13,6) 31 | (13,5) 43 | (13,4) 7 | (13,3) 19 | (13,2) 31 | (13,1) 43
(12,20) 8 | (12,19) 20 | (12,18) 32 | (12,17) 44 | (12,16) 8 | (12,15) 20 | (12,14) 32 | (12,13) 44 | (12,12) 8 | (12,11) 20 | (12,10) 32 | (12,9) 44 | (12,8) 8 | (12,7) 20 | (12,6) 32 | (12,5) 44 | (12,4) 8 | (12,3) 20 | (12,2) 32 | (12,1) 44
(11,20) 9 | (11,19) 21 | (11,18) 33 | (11,17) 45 | (11,16) 9 | (11,15) 21 | (11,14) 33 | (11,13) 45 | (11,12) 9 | (11,11) 21 | (11,10) 33 | (11,9) 45 | (11,8) 9 | (11,7) 21 | (11,6) 33 | (11,5) 45 | (11,4) 9 | (11,3) 21 | (11,2) 33 | (11,1) 45
(10,20) 10 | (10,19) 22 | (10,18) 34 | (10,17) 46 | (10,16) 10 | (10,15) 22 | (10,14) 34 | (10,13) 46 | (10,12) 10 | (10,11) 22 | (10,10) 34 | (10,9) 46 | (10,8) 10 | (10,7) 22 | (10,6) 34 | (10,5) 46 | (10,4) 10 | (10,3) 22 | (10,2) 34 | (10,1) 46
(9,20) 11 | (9,19) 23 | (9,18) 35 | (9,17) 47 | (9,16) 11 | (9,15) 23 | (9,14) 35 | (9,13) 47 | (9,12) 11 | (9,11) 23 | (9,10) 35 | (9,9) 47 | (9,8) 11 | (9,7) 23 | (9,6) 35 | (9,5) 47 | (9,4) 11 | (9,3) 23 | (9,2) 35 | (9,1) 47
(8, 20) 0 | (8,19) 1 | (8,18) 2 | (8,17) 3 | (8,16) 4 | (8,15) 5 | (8,14) 6 | (8,13) 7 | (8,12) 8 | (8,11) 9 | (8,10) 10 | (8,9) 11 | (8,8) 0 | (8,7) 1 | (8,6) 2 | (8,5) 3 | (8,4) 4 | (8,3) 5 | (8,2) 6 | (8,1) 7 | not used | not used
(7, 20) 12 | (7,19) 13 | (7,18) 14 | (7, 17) 15 | (7,16) 16 | (7,15) 17 | (7,14) 18 | (7,13) 19 | (7,12) 20 | (7, 11) 21 | (7,10) 22 | (7,9) 23 | (7,8) 12 | (7,7) 13 | (7,6) 14 | (7,5) 15 | (7,4) 16 | (7,3) 17 | (7,2) 18 | (7,1) 19 | not used | not used
(6, 20) 24 | (6, 19) 25 | (6, 18) 26 | (6, 17) 27 | (6, 16) 28 | (6, 15) 29 | (6, 14) 30 | (6, 13) 31 | (6, 12) 32 | (6, 11) 33 | (6, 10) 34 | (6, 9) 35 | (6, 8) 24 | (6, 7) 25 | (6, 6) 26 | (6, 5) 27 | (6, 4) 28 | (6, 3) 29 | (6, 2) 30 | (6, 1) 31 | not used | not used
(5, 20) 36 | (5, 19) 37 | (5, 18) 38 | (5, 17) 39 | (5, 16) 40 | (5, 15) 41 | (5, 14) 42 | (5, 13) 43 | (5, 12) 44 | (5, 11) 45 | (5, 10) 46 | (5, 9) 47 | (5, 8) 36 | (5, 7) 37 | (5, 6) 38 | (5, 5) 39 | (5, 4) 40 | (5, 3) 41 | (5, 2) 42 | (5, 1) 43 | not used | not used
(4,20) 0 | (4,19) 1 | (4,18) 2 | (4,17) 3 | (4,16) 4 | (4,15) 5 | (4,14) 6 | (4,13) 7 | (4,12) 8 | (4,11) 9 | (4,10) 10 | (4,9) 11 | (4,8) 0 | (4,7) 1 | (4,6) 2 | (4,5) 3 | (4,4) 4 | (4,3) 5 | (4,2) 6 | (4,1) 7 | not used | not used
(3,20) 12 | (3,19) 13 | (3,18) 14 | (3,17) 15 | (3,16) 16 | (3,15) 17 | (3,14) 18 | (3,13) 19 | (3,12) 20 | (3,11) 21 | (3,10) 22 | (3,9) 23 | (3,8) 12 | (3,7) 13 | (3,6) 14 | (3,5) 15 | (3,4) 16 | (3,3) 17 | (3,2) 18 | (3,1) 19 | not used | not used
(2,20) 24 | (2,19) 25 | (2,18) 26 | (2,17) 27 | (2,16) 28 | (2,15) 29 | (2,14) 30 | (2,13) 31 | (2,12) 32 | (2,11) 33 | (2,10) 34 | (2,9) 35 | (2,8) 24 | (2,7) 25 | (2,6) 26 | (2,5) 27 | (2,4) 28 | (2,3) 29 | (2,2) 30 | (2,1) 31 | not used | not used
(1,20) 36 | (1,19) 37 | (1,18) 38 | (1,17) 39 | (1,16) 40 | (1,15) 41 | (1,14) 42 | (1,13) 43 | (1,12) 44 | (1,11) 45 | (1,10) 46 | (1,9) 47 | (1,8) 36 | (1,7) 37 | (1,6) 38 | (1,5) 39 | (1,4) 40 | (1,3) 41 | (1,2) 42 | (1,1) 43 | not used | not used
36 | 24 | 12 | 0 |  |  | 0 | 12 | 24 | 36
37 | 25 | 13 | 1 |  |  | 1 | 13 | 25 | 37
38 | 26 | 14 | 2 |  |  | 2 | 14 | 26 | 38
39 | 27 | 15 | 3 |  |  | 3 | 15 | 27 | 39
40 | 28 | 16 | 4 |  |  | 4 | 16 | 28 | 40
41 | 29 | 17 | 5 |  |  | 5 | 17 | 29 | 41
42 | 30 | 18 | 6 |  |  | 6 | 18 | 30 | 42
43 | 31 | 19 | 7 |  |  | 7 | 19 | 31 | 43
44 | 32 | 20 | 8 |  |  | 8 | 20 | 32 | 44
45 | 33 | 21 | 9 |  |  | 9 | 21 | 33 | 45
46 | 34 | 22 | 10 |  |  | 10 | 22 | 34 | 46 |  |  | 5 (5) | 4 (5) |  | 4 (5) | 5
47 | 35 | 23 | 11 |  |  | 11 | 23 | 35 | 47