Test of ECAL modules using LED  (in preparation)

A.Somov, V. Berndinokov, A. Asaturyan, H. Voskanyan, I. Jaegle,

H.Beauliere, M. Bilakhia, M. Blatchfors, H. Cardenas, C. Cassidy,  B. Friedman, M. Kaban, A. Martinez, V. Murakhovskiy, P. Nazzaro, B. New, P. Sanford, D. Silfast, Q. Stefan

Jefferson Lab, 2023

Step 1

Place two ECAL modules Inside the dark box

Step 2

Switch on LED system

- Switch on 5 V power  (Fig. 1)

- Switch on bias voltage

- Switch on pulse generator

Fig.1 Switch on 5 V power supply

Fig.2 Switch on bias voltage power supply

Fig.3 Switch on pulse generator

Fig.3 Generator pulse on osciloscope

Fig.3 Signal pulses from two ECAL modules (yellow and blue)