## Sheet1
| High Voltage | Laser Frequency (Min1 Mean/Min2 Mean) (negative) |  |  |  |  | Fall Time at 5MHz | Current at 10kHz | Snapshot taken | Testing done by and date | Notes | Date taken to CUA
PMT Serial # | V | 10kHz | 1 MHz | 2 MHz | 5 MHz | 10 MHz | ns | μA
CM9639 | 850 V | 339/338 | 350/348 | 369/368 | 391/390 | 367/361 | 1.479/1.519 | 759.95 | yes | Natalie on 10/14/13 | no fire resistant | 2013-10-14
| 900 V | 450/450 | 501/503 | 528/536 | 585/585 | 524/523 | 1.453/1.459 | 807.4
| 1000 V | 1.11/1.10 | 1.15/1.14 | 1.19/1.18 | 1.20/1.21 | 778/781 | 1.366/1.340 | 899.55
| 1100 V | 2.16/2.11 | 2.17/2.13 | 2.24/2.20 | 1.63/1.65 | 882/895 | 1.146/1.642 | 991.7
CM9594 | 850 V | 365/368 | 379/381 | 399/399 | 426/425 | 383/383 | 1.510/1.512 | 759.5 | yes | Natalie on 10/14/13 |  | 2013-10-14
| 900 V | 550/558 | 570/575 | 598/605 | 640/643 | 552/550 | 1.433/1.380 | 806
| 1000 V | 1.19/1.20 | 1.24/1.25 | 1.29/1.30 | 1.28/1.29 | 796/787 | 1.319/1.340 | 899.1
| 1100 V | 2.29/2.31 | 2.31/2.32 | 2.36/2.37 | 1.75/1.68 | 880/878 | 1.260/1.200 | 991.15
CM9592 | 850 V | 336/335 | 356/354 | 372/369 | 395/392 | 364/360 | 1.441/1.505 | 760 | yes | Natalie on 10/14/13 |  | 2013-10-14
| 900 V | 518/515 | 551/447 | 578/574 | 616/612 | 537/532 | 1.405/1.431 | 806.8
| 1000 V | 1.10/1.09 | 1.14/1.13 | 1.18/1.16 | 1.19/1.18 | 789/789 | 1.310/1.361 | 899.5
| 1100 V | 1.99/1.96 | 2.03/2.00 | 2.10/2.08 | 1.67/1.68 | 820/825 | 1.25/1.25 | 991.55
CM9593 | 850 V | 315/314 | 325/323 | 338/337 | 365/364 | 333/330 | 1.496/1.455 | 758 | yes | Natalie on 10/14/13 |  | 2013-10-14
| 900 V | 525/528 | 464/468 | 494/496 | 532/534 | 487/484 | 1.440/1.390 | 805
| 1000 V | 1.04/1.04 | 1.09/1.09 | 1.14/1.15 | 1.15/1.15 | 787/782 | 1.340/1.350 | 898.25
| 1100 V | 1.98/1.97 | 2.00/2.00 | 2.07/2.07 | 1.65/1.64 | 898/902 | 1.186/1.234 | 990.4
CM9571 | 850 V | 356/351 | 365/363 | 302/299 | 360/357 | 358/352 | 1.67/1.68 | 760 |  | Franz on 10/24/13
| 900 V | 403/399 | 401/398 | 442/435 | 538/532 | 498/494 | 1.64/1.66 | 806
| 1000 V | 821/812 | 865/857 | 955/947 | 1.11/1.09 | 739/719 | 1.73/1.71 | 907
| 1100 V | 1.57/1.55 | 1.60/1.59 | 1.68/1.67 | 1.59/1.52 | 776/748 | 1.84/1.85 | 993
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | # |  |  |  | Photon Beam
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #
test 300 | 850 V | # | # | # | # | # |  | #
| 900 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1000 V | # | # | # | # | # |  | #
| 1100 V | # | # | # | # | # |  | #